## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)【四川省郫县豆瓣股~
| 四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【四川省郫县豆瓣股~
| 四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 603.98 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 9354.01 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 391.36 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 011614002060 | 原有试验台拆除 | 1.对现有实验台、通风柜等进行拆除 2.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | m | 20
2 | 011614002061 | 原有通风柜拆除 | 1.原有通风柜拆除 2.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | 台 | 2
3 | 011606003062 | 吊顶拆除及恢复 | 1.原有吊顶拆除及恢复 2.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 16
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
4 | 011102003063 | 地面地砖修补 | 1.基层清理：综合考虑 2.结合层厚度、砂浆配合比：8mm厚胶泥粘接层 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：800×800*9mm灰色瓷砖CT-01，燃烧性能符合设计要求，结算时不因颜色、纹理、防滑变化而变更综合单价 4.嵌缝材料种类：综合 5.切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 6.面砖（或石材）的拉槽、勾缝、嵌缝、材料运输、切角、磨边、开孔等综合考虑在综合单价中 7.墙面砖（或石材）、地面砖（或石材）、墙砖和地砖的对缝、排版产生的材料损耗等费用综合考虑在投标报价中，不再另行计算费用 7.不同材质间的封口条、封边条综合报价 8.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 17
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
5 | 010103002064 | 建渣外运 | 1.废弃料品种 ：综合考虑 2.外运堆场费投标人自行考虑、场外运距、倒场、填埋、无害化处理等由投标人自行综合考虑在报价中 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 项 | 1
6 | 011207001065 | ▲玻璃板隔墙 | 1.隔墙材料种类、规格、中距：50型机制玻璃板隔墙，不低于A1级防火等级 2.面层材料种类、规格：玻镁板 3.金属配件、包边、油漆、木材防火漆、紧固件、密封材料、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 4.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 30
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
7 | 010801004066 | ▲成品玻璃门 | 1.门类型:成品玻璃门 2.开启方式：综合 3.洞口尺寸:综合考虑 4.综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、门框、门扇的制作安装等所需五金及运输、油漆等费用 5.防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到设计所要求的耐火极限 6.安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，其费用包含在本综合单价中 7.门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得因样式的变化而调整综合单价 8.防火门无论是否采用子母防火门，还是其他样式防火门均执行本综合单价 9.其他未尽事宜符合设计及现行国家规范要求 | m2 | 3.78
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
8 | 011501001068 | ▲全钢仪器台 2500*750*850 | 1.台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中 | 台 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水率≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径≤6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. E、氙灯老化：依据GB/T 16422.2-2022标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯老化测试，检测结果为外观均无可视变化。 F、参照GB/T 2408-2021《塑料燃
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测或判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 G、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为≤0.02mg/m2*h。 I、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。 J、依据GB/T24128-2018或JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能，黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉7种的霉菌检测长霉等级≤1级。 K、依据ISO 22196:2011或JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌种的抗菌率≥99.9%。 L、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。 M、台面生产厂家还需要具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书。 #（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件或复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验）。 2.柜体/柜门：主体材质采用≥1.0mm厚度优质冷轧钢板，采用数控专用设备剪、折成型，表面通过酸洗、磷化除锈处理，并做环氧树脂喷涂。整体结构稳固、耐酸碱、
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
防腐蚀、安全环保、美观大方、恒久耐用。每个实验柜带抽屉和存储柜。 3.仪器台要求安装钢制后背板，在后背板上，安装嵌入式插座，供气管路等配件。 4.配件：采用304不锈钢合页，表面经过环氧树脂喷涂处理，90度内任一点可停，不反弹，十万次寿命保证。滑轨：采用多节钢珠滑轨，静音滑轨，表面环氧树脂喷涂处理，十万次寿命保证。
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
9 | 011501001069 | 全钢仪器台 2800*750*850 | 1.台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中 | 台 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水率≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径≤6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. E、氙灯老化：依据GB/T 16422.2-2022标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯老化测试，检测结果为外观均无可视变化。 F、参照GB/T 2408-2021《塑料燃
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测或判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 G、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为≤0.02mg/m2*h。 I、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。 J、依据GB/T24128-2018或JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能，黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉7种的霉菌检测长霉等级≤1级。 K、依据ISO 22196:2011或JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌种的抗菌率≥99.9%。 L、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。 M、台面生产厂家还需要具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书。 #（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件或复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验）。。 2.柜体/柜门：主体材质采用≥1.0mm厚度优质冷轧钢板，采用数控专用设备剪、折成型，表面通过酸洗、磷化除锈处理，并做环氧树脂喷涂。整体结构稳固、耐酸碱、
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
防腐蚀、安全环保、美观大方、恒久耐用。每个实验柜带抽屉和存储柜。 3.仪器台要求安装钢制后背板，在后背板上，安装嵌入式插座，供气管路等配件。 4.配件：采用304不锈钢合页，表面经过环氧树脂喷涂处理，90度内任一点可停，不反弹，十万次寿命保证。滑轨：采用多节钢珠滑轨，静音滑轨，表面环氧树脂喷涂处理，十万次寿命保证。
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
10 | 011501001069 | 全钢仪器台 2400*750*850 | 1.台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中 | 台 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水率≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径≤6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. E、氙灯老化：依据GB/T 16422.2-2022标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯老化测试，检测结果为外观均无可视变化。 F、参照GB/T 2408-2021《塑料燃
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测或判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 G、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为≤0.02mg/m2*h。 I、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。 J、依据GB/T24128-2018或JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能，黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉7种的霉菌检测长霉等级≤1级。 K、依据ISO 22196:2011或JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌种的抗菌率≥99.9%。 L、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。 M、台面生产厂家还需要具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书。 #（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件或复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验）。。 2.柜体/柜门：主体材质采用≥1.0mm厚度优质冷轧钢板，采用数控专用设备剪、折成型，表面通过酸洗、磷化除锈处理，并做环氧树脂喷涂。整体结构稳固、耐酸碱、
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
防腐蚀、安全环保、美观大方、恒久耐用。每个实验柜带抽屉和存储柜。 3.仪器台要求安装钢制后背板，在后背板上，安装嵌入式插座，供气管路等配件。 4.配件：采用304不锈钢合页，表面经过环氧树脂喷涂处理，90度内任一点可停，不反弹，十万次寿命保证。滑轨：采用多节钢珠滑轨，静音滑轨，表面环氧树脂喷涂处理，十万次寿命保证。
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
11 | 011501001070 | 全钢仪器台 3800*1500*850 | 1.台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中 | 台 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第21页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水率≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径≤6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. E、氙灯老化：依据GB/T 16422.2-2022标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯老化测试，检测结果为外观均无可视变化。 F、参照GB/T 2408-2021《塑料燃
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第22页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测或判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 G、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为≤0.02mg/m2*h。 I、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。 J、依据GB/T24128-2018或JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能，黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉7种的霉菌检测长霉等级≤1级。 K、依据ISO 22196:2011或JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第23页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌种的抗菌率≥99.9%。 L、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。 M、台面生产厂家还需要具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书。 #（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件或复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验）。。 2.柜体/柜门：主体材质采用≥1.0mm厚度优质冷轧钢板，采用数控专用设备剪、折成型，表面通过酸洗、磷化除锈处理，并做环氧树脂喷涂。整体结构稳固、耐酸碱、
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第24页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
防腐蚀、安全环保、美观大方、恒久耐用。每个实验柜带抽屉和存储柜。 3.仪器台要求安装钢制后背板，在后背板上，安装嵌入式插座，供气管路等配件。 4.配件：采用304不锈钢合页，表面经过环氧树脂喷涂处理，90度内任一点可停，不反弹，十万次寿命保证。滑轨：采用多节钢珠滑轨，静音滑轨，表面环氧树脂喷涂处理，十万次寿命保证。
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第25页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
12 | 011501001071 | 全钢试剂架 3800*300*750 | 1.规格：3600*300*750mm； 2.功能立柱：采用40X80规格1.5mm厚度优质铝合金一体成型材料，材质表面环氧树脂喷涂处理，数控精准拆料，表体颜色为时尚灰，中间配宝石蓝色彩条带；具备耐腐蚀、高强度、易清洁、多功能集成等特征。 3.层板：采用水磨四边承重型钢化玻璃，高度可调节；具备整体通透，不影响下层实验操作，具备耐腐蚀、高强度、易清洁、时尚等特性，是现代化实验室建设的亮点。 4.护栏：采用35mm椭方形铝合金一体式护栏管，表体颜色和功能立柱相匹配，可拆装式安装，整体易清洁，耐腐蚀，高强度。 5.配件：与台面连接处采用3mm镀锌U型连接钢，搭载M8不锈钢内六角；试剂架整体稳固性强，承重性能高，可自由调节层板高度，表体通透，耐酸碱腐蚀。 6.其余：根据实验需求，您可以选择在试剂架上搭载您需要的实验室插座、水龙头、气体管路阀门等；根据使用需求，您可以定制根据实 | 台 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第26页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
验台长度定制不同长短的试剂架，也可以定制分别用于实验边台和中央台的试剂架。
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第27页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
13 | 011501001072 | 全钢水槽台 1400*750*850 | 1.台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中 | 台 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第28页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水率≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径≤6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. E、氙灯老化：依据GB/T 16422.2-2022标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯老化测试，检测结果为外观均无可视变化。 F、参照GB/T 2408-2021《塑料燃
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第29页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测或判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 G、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为≤0.02mg/m2*h。 I、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。 J、依据GB/T24128-2018或JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能，黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉7种的霉菌检测长霉等级≤1级。 K、依据ISO 22196:2011或JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第30页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌种的抗菌率≥99.9%。 L、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。 M、台面生产厂家还需要具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书。 #（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件或复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验）。。 2.柜体/柜门：主体材质采用≥1.0mm厚度优质冷轧钢板，采用数控专用设备剪、折成型，表面通过酸洗、磷化除锈处理，并做环氧树脂喷涂。整体结构稳固、耐酸碱、
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第31页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
防腐蚀、安全环保、美观大方、恒久耐用。每个实验柜带抽屉和存储柜。 3.仪器台要求安装钢制后背板，在后背板上，安装嵌入式插座，供气管路等配件。 4.配件：采用304不锈钢合页，表面经过环氧树脂喷涂处理，90度内任一点可停，不反弹，十万次寿命保证。滑轨：采用多节钢珠滑轨，静音滑轨，表面环氧树脂喷涂处理，十万次寿命保证。
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第32页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
14 | 011501001073 | ▲PP水槽 550*450*310 | 采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。 *水槽尺寸：610mm*510mm*300mm ★1.弯曲模量：要求检验结果为≥1450MPa。（投标时须提供第三方检测机构出具的盖有CMA或CNAS章的检测报告）（GB/T9341-2008，2022.09）。 ★2.检测洛氏硬度：检验结果≥90HRR。（投标时须提供第三方检测机构出具的盖有CMA或CNAS章的检测报告。（GB/T3398.2-2008，2022.09）。 ★3.垂直燃烧试验：该样品厚度约为2.8mm，实测值V-0。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA章的检测报告）（GB/T2408-2021，2023.03）。（610mm*510mm*300mm专用)。 ★4.球压痕硬度试验：两块试样叠合测试，试样总厚度约为7.2mm， | 套 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第33页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
检验结果≥358N。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA章的检测报告)（GB/T3398-2008，2023.03）。（610mm*510mm*300mm专用) ★5.腐蚀性试验：99%苯、77%硫酸与70%硝酸的混合物(等体积比例)、99%乙酸、42%氢氟酸、1%硝酸银、98%硫酸、饱和氢氧化钠溶液等16种试剂，分别浸泡24小时后，无明显变化。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告)（GB/T11547-2008，2023.09）。 ★6.抗菌性：要求≥12种细菌的检测，检测值≥99.99%；（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌，铜绿假单胞菌）。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）（JC/T897-2014，2023.12）。 ★7.总挥发性有机物（TVOC)释放率：检测结果≤0.04，符合I类材料。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）（JG/T528-2017，2022.02）。
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第34页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
15 | 011505003074 | ▲实验室专用三口鹅颈式水龙头 | 选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。 ★1.铅笔硬度：检测结果值≥2H；提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告；（GB/T6739-2006，2022.07）。 2.附着力：检测结果值要求达到0级；提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告；（GB/T9286-2021，2022.07）。 ★3.中性盐雾试验：进行800h盐雾试验后，试样涂层划道处无腐蚀；提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告；（GB/T10125-2021，2022.07）。 4.耐高低温性能检测：样品置于（150±2）℃ 试验箱内24h后，再 | 套 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第35页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
置于室温恢复2h；再将其置于（-40±3）℃ 试验箱内存储120h后，经上述实验后样品外观无变化；提供第三方检测机构出具的检验报告；（2022.09）。 ★5.铜管拉伸试验：抗拉强度≥480MPa，断后伸长率≤15%。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检验报告）；（GB/T228.1-2010，2019.07）。 ★6.抗菌性：要求≥12种细菌的检测，检测值≥99.99%；（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌，铜绿假单胞菌）。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）；（JC/T897-2014，2022.07）。 ★7.连接软管耐压性：连接软管加压≥3.5MPa时，软管无破裂、渗漏和其他缺陷。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）；（GB/T23448-2019，2023.02）。 ★8.连接软管密封性：初始动压在0.3MPa流速6L/min，保持5分钟，软管无破裂、渗漏和其他缺陷。
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第36页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）；（GB/T23448-2019，2023.02）。 ★9.声学性能：压力0.3MPa时，顶部、左侧、右侧三个部位的出水口均≤20分贝，满足1级要求。提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告；（E N817：2008；2023.03）。 ★10.提供第三方检测机构出具的水龙头ROHS环保测试的检测报告并加盖CMA或CNAS章；（（EU）2015/863，2022.03）。
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第37页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
16 | 011501001075 | PP滴水架 27支 | 1.选用高品质PS材质，款式新颖，欧式风格，具有优越的耐侯性与抗菌腐蚀性；整体不霉变，滴水棒就位后不易脱落。安装简便，固定实验台上紧固耐用。 2.可拆卸式滴水架为27个插孔位，标准滴水棒60根（直径15mm）和细小滴水棒20根（直径6mm），细小滴水棒可连接在标准滴水棒上，适用于更长玻璃器皿。 3.滴水棒安装仰角40°，器皿放置稳固，轻易拆装、省时方便。 4.配套安装固定套件，支架底部设有无缝排水孔，排水管可连接至积液槽排液口，倾斜的设计能够迅速排走液体。 | 套 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第38页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
17 | 011501001076 | 全钢仪器台 2760*750*850 | 1.台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 B、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。 D、通过国家化学建筑材料测试中 | 台 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第39页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水率≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径≤6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. E、氙灯老化：依据GB/T 16422.2-2022标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯老化测试，检测结果为外观均无可视变化。 F、参照GB/T 2408-2021《塑料燃
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第40页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测或判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 G、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告； H、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为≤0.02mg/m2*h。 I、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。 J、依据GB/T24128-2018或JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能，黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉7种的霉菌检测长霉等级≤1级。 K、依据ISO 22196:2011或JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第41页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌种的抗菌率≥99.9%。 L、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。 M、台面生产厂家还需要具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书。 #（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件或复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验）。。 2.柜体/柜门：主体材质采用≥1.0mm厚度优质冷轧钢板，采用数控专用设备剪、折成型，表面通过酸洗、磷化除锈处理，并做环氧树脂喷涂。整体结构稳固、耐酸碱、
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第42页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
防腐蚀、安全环保、美观大方、恒久耐用。每个实验柜带抽屉和存储柜。 3.仪器台要求安装钢制后背板，在后背板上，安装嵌入式插座，供气管路等配件。 4.配件：采用304不锈钢合页，表面经过环氧树脂喷涂处理，90度内任一点可停，不反弹，十万次寿命保证。滑轨：采用多节钢珠滑轨，静音滑轨，表面环氧树脂喷涂处理，十万次寿命保证。
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第43页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
18 | 011501001077 | ▲全钢新型通风柜 1200*850*2350 | 1.外壳材质：上柜、下柜均采用≥1.2mm厚度优质冷轧钢板；加工工艺：全自动激光拆料、数控折、智能二氧化碳保护焊焊接成坯，成坯后表面先经过阳极膜处理，最后采用EPOXY粉末烤漆处理（烤漆厚度75μm）；具备表面光泽度好、耐腐蚀、强度大、科技流线感前沿等特征。 2.操作台面：采用≥18mm岩板级陶瓷，属于A1级别不燃材料；一体实芯黑色坯体烧制，中间无黄锈色夹层；使用进口釉面，漫反射性能好，呈现高光哑光色泽，陶瓷表面平整无橘皮状，平整无凹凸，触感细腻，有肌肤感。 ★2.1 冲击韧性：平均值≥1.49，标准差≤0.24；（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）；（JC/T259-93，2023.9）。 2.2耐火性能：检测结果值≥1780℃。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）；（GB/T7322-2017，2022.11）。 ★2.3莫氏硬度：检测结果≥7级； | 台 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第44页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）；（JC/T908-2013（2017），2022.12）。 ★2.4耐磨性：检测结果值≥11000转。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）；（GB/T4100-2015，2023.09）。 ★2.5挥发有机物（VOCS）：经测试台面中挥发性有机物，氯仿、苯、四氯化碳、三氯乙烯、二氯甲烷、1,1-二氯乙烯含量均未检出。（提供第三方检测机构出具的带有CNAS章的检测报告）；（2019.12）。 ★2.6抗病毒：检测甲型流感病毒H1N1、甲型流感病毒H3N2、腺病毒5型的抗病毒活性率及抗病毒活性值；（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）；（ISO 21702：2019，2022.08）。 ★2.7抗细菌：要求≥7种细菌的检测，检测值≥99.9%；（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌，粘质沙雷氏菌）
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第45页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）；（标准：JIS Z2801：2012，2023.7）。 ★2.8台面依据EN 14411:2016标准，提供符合CE防爆指令报告。 3.内装材料：采用实验室专用厚度≥6mm的防腐抗倍特板材，材料本身表面平整光滑、不变形、抗划痕、且耐强腐蚀和高温；搭配通风柜内配置LED光源，整个内部操作面光亮、美洁，极具现代感；内装导风板采取多段式送风设计，让柜内送风、回风无死角循环，均匀排出，让操作员更安全、健康实验。 4.操作面移动门：设置于通风柜正面，5mm双钢化安全玻璃加载成型铝合金门框，采取PP同步带、同步轮上下传动，安装限高、防撞、防腐导槽等装置，整个操作面移门推拉轻便、无噪音、安全便捷，并有效的祛除了长期酸碱环境对移门系统的损伤。 5.电控系统：在操作面区域搭载液晶显示集中控制屏（控制按钮采用触摸式），管控本台通风柜的灯光
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第46页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
、风机、风阀、以及启动和停止（可为外接变频器提供信号源）；在通风柜安全处，提供本台通风柜的总电源控制器，管控整个通风柜的用电安全。 6.存储区：在下柜为您提供大空间存储区域，配备多扇静音开合门，您可以在本台通风柜内部存储一定量的常用药品、器具，让实验操作更加整洁。 7.基本配置：a、配置220V/10A防水插座4套；b、电控系统1套（含空开，液晶集中控制屏等）；c、内部LED光源1套；d、防腐排风罩1套；e、单口鹅颈式给水水龙头和PP防腐排水杯槽1套。 8.其余：a、本台通风柜可根据实验需求，定制通风柜的尺寸大小及其他（气路、蒸馏架等）附加功能；c、本台通风柜结构采用组合式，适合并方便安装于各类实验场所，具备结构稳固、耐腐蚀、功能性强、科技感前沿等特征。
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第47页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
19 | 011501001077 | 全钢新型通风柜 1800*850*2350 | 1.外壳材质：上柜、下柜均采用≥1.2mm厚度优质冷轧钢板；加工工艺：全自动激光拆料、数控折、智能二氧化碳保护焊焊接成坯，成坯后表面先经过阳极膜处理，最后采用EPOXY粉末烤漆处理（烤漆厚度75μm）；具备表面光泽度好、耐腐蚀、强度大、科技流线感前沿等特征。 2.操作台面：采用≥18mm岩板级陶瓷，属于A1级别不燃材料；一体实芯黑色坯体烧制，中间无黄锈色夹层；使用进口釉面，漫反射性能好，呈现高光哑光色泽，陶瓷表面平整无橘皮状，平整无凹凸，触感细腻，有肌肤感。 ★2.1 冲击韧性：平均值≥1.49，标准差≤0.24；（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）；（JC/T259-93，2023.9）。 2.2耐火性能：检测结果值≥1780℃。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）；（GB/T7322-2017，2022.11）。 ★2.3莫氏硬度：检测结果≥7级； | 台 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第48页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）；（JC/T908-2013（2017），2022.12）。 ★2.4耐磨性：检测结果值≥11000转。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）；（GB/T4100-2015，2023.09）。 ★2.5挥发有机物（VOCS）：经测试台面中挥发性有机物，氯仿、苯、四氯化碳、三氯乙烯、二氯甲烷、1,1-二氯乙烯含量均未检出。（提供第三方检测机构出具的带有CNAS章的检测报告）；（2019.12）。 ★2.6抗病毒：检测甲型流感病毒H1N1、甲型流感病毒H3N2、腺病毒5型的抗病毒活性率及抗病毒活性值；（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）；（ISO 21702：2019，2022.08）。 ★2.7抗细菌：要求≥7种细菌的检测，检测值≥99.9%；（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌，粘质沙雷氏菌）
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第49页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）；（标准：JIS Z2801：2012，2023.7）。 ★2.8台面依据EN 14411:2016标准，提供符合CE防爆指令报告。 3.内装材料：采用实验室专用厚度≥6mm的防腐抗倍特板材，材料本身表面平整光滑、不变形、抗划痕、且耐强腐蚀和高温；搭配通风柜内配置LED光源，整个内部操作面光亮、美洁，极具现代感；内装导风板采取多段式送风设计，让柜内送风、回风无死角循环，均匀排出，让操作员更安全、健康实验。 4.操作面移动门：设置于通风柜正面，5mm双钢化安全玻璃加载成型铝合金门框，采取PP同步带、同步轮上下传动，安装限高、防撞、防腐导槽等装置，整个操作面移门推拉轻便、无噪音、安全便捷，并有效的祛除了长期酸碱环境对移门系统的损伤。 5.电控系统：在操作面区域搭载液晶显示集中控制屏（控制按钮采用触摸式），管控本台通风柜的灯光
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第50页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
、风机、风阀、以及启动和停止（可为外接变频器提供信号源）；在通风柜安全处，提供本台通风柜的总电源控制器，管控整个通风柜的用电安全。 6.存储区：在下柜为您提供大空间存储区域，配备多扇静音开合门，您可以在本台通风柜内部存储一定量的常用药品、器具，让实验操作更加整洁。 7.基本配置：a、配置220V/10A防水插座4套；b、电控系统1套（含空开，液晶集中控制屏等）；c、内部LED光源1套；d、防腐排风罩1套；e、单口鹅颈式给水水龙头和PP防腐排水杯槽1套。 8.其余：a、本台通风柜可根据实验需求，定制通风柜的尺寸大小及其他（气路、蒸馏架等）附加功能；c、本台通风柜结构采用组合式，适合并方便安装于各类实验场所，具备结构稳固、耐腐蚀、功能性强、科技感前沿等特征。
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第51页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
20 | 011501001078 | 全钢药品/仪器柜 900*450*1800 | 1.规格：900X450X1800mm； 2.柜体材质工艺：采用1.0mm厚度优质冷轧钢板，加工工艺：全自动激光拆料、数控折、智能二氧化碳保护焊焊接成坯，成坯后表面先经过阳极膜处理，最后采用EPOXY粉末烤漆处理（烤漆厚度75μm）；具备表面光泽度好、耐腐蚀、强度大、科技流线感前沿等特征。 3.柜体、门板、层板：全钢材质，液压回弹式铰链合叶，配置3层可调式层板。 4.铰链：采用304不锈钢防腐飞机式铰链，开合次数10万次。 5.高度调节脚：采用PP防腐高度调节脚，可调范围：0~30mm。 6.其余：a、组合式拼装结构，满足各类实验场所使用；b、配备三层可调层板，一层固定层板；c、本柜共四个开合门，上对开门为玻璃镶框，下对开门为板式门；d、本柜尺寸可定制，锁需要另配。 | 台 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第52页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
21 | 011501001079 | 全钢器皿柜 900*450*1800 | 1.规格：900X450X1800mm； 2.柜体材质工艺：采用1.0mm厚度优质冷轧钢板，加工工艺：全自动激光拆料、数控折、智能二氧化碳保护焊焊接成坯，成坯后表面先经过阳极膜处理，最后采用EPOXY粉末烤漆处理（烤漆厚度75μm）；具备表面光泽度好、耐腐蚀、强度大、科技流线感前沿等特征。 3.柜体、门板、层板：全钢材质，液压回弹式铰链合叶，配置4层可调式层板（层板均内部打孔）。 4.铰链：采用304不锈钢防腐飞机式铰链，开合次数10万次。 5.高度调节脚：采用PP防腐高度调节脚，可调范围：0~30mm。 6.其余：a、组合式拼装结构，满足各类实验场所使用；b、配备三层可调层板，一层固定层板；c、本柜共四个开合门，上对开门为玻璃镶框，下对开门为板式门。 | 台 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第53页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
22 | 011501001080 | 全钢气瓶柜 1200*450*1800 | 1.规格：900X450X1800mm； 2.柜体材质工艺：采用1.0mm厚度优质冷轧钢板，加工工艺：全自动激光拆料、数控折、智能二氧化碳保护焊焊接成坯，成坯后表面先经过阳极膜处理，最后采用EPOXY粉末烤漆处理（烤漆厚度75μm）；具备表面光泽度好、耐腐蚀、强度大、科技流线感前沿等特征。 3.柜体、门板：门板带玻璃可视窗，钢琴式铰链，柜体内部带双瓶气瓶支架和气瓶装卸板。 4.高度调节脚：采用PP防腐高度调节脚，可调范围：0~30mm。 5.其余：a、组合式拼装结构，满足各类实验场所使用；b、配置一体式锁具。 | 台 | 1
单价措施项目清单
脚手架工程
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第54页共54页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
23 | 011701006001 | 脚手架 | 1.高度 ：综合 2.场内、外材料搬运；搭拆脚手架、斜道、上料平台、安全网及拆除后的材料堆放 3.本项目脚手架费用均含在本项报价 4.包括单位工程在合理工期内完成全部工程项目所需的脚手架费架用，脚手架材料由投标人综合考虑，不因现场脚手架用材料变化而调整本项目价格 | 项 | 1
分部小计
垂直运输
24 | 011703001129 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 建筑物檐口高度、层数;综合 | 项 | 1
分部小计
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
脚手架工程
1 | 011701006001 | 脚手架 | 1.高度 ：综合 2.场内、外材料搬运；搭拆脚手架、斜道、上料平台、安全网及拆除后的材料堆放 3.本项目脚手架费用均含在本项报价 4.包括单位工程在合理工期内完成全部工程项目所需的脚手架费架用，脚手架材料由投标人综合考虑，不因现场脚手架用材料变化而调整本项目价格 | 项 | 1
小计
垂直运输
2 | 011703001129 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 建筑物檐口高度、层数;综合 | 项 | 1
小计
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【建筑与装饰工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001081 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.5
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3.9
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 6.4
2 | 011707002082 | 夜间施工增加费
3 | 011707003083 | 非夜间施工照明
4 | 011707004084 | 二次搬运费
5 | 011707005085 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006086 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007087 | 已完工程及设备保护费
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
8 | 011707008088 | 工程定位复测费
合计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【建筑与~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【建筑与装饰工程】 |  | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 9354.01 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 9354.01 | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【安装工程】 |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 强电工程
1.2 | 给排水工程
1.3 | 空调工程
1.4 | 排风部分
1.5 | 集中供气部分
1.6 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1459.19 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 5646.57 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 949.34 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【安装工程】 |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税
注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
强电工程
1 | 030404035001 | 单相二三孔插座250V/10A | 1.名称：单相二三孔插座250V/10A 2.规格：250V 10A 3.安装方式：嵌墙，距地综合考虑 4.材质、样式、颜色综合考虑，价格不做调整 5.其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准及品牌要求 | 个 | 29
2 | 030404035002 | 单相三孔插座250V/10A | 1.名称：单相三孔插座250V/10A 2.规格：250V 10A 3.安装方式：明装 4.材质、样式、颜色综合考虑，价格不做调整 5.其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准及品牌要求 | 个 | 3
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
3 | 030404034003 | 单联开关大跷板开关 250V 10A | 1.名称：单联开关大跷板开关 250V 10A 2.规格：250V 10A 3.安装方式：嵌墙，距地1.3m 4.材质、样式、颜色综合考虑，价格不做调整 5.其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准及品牌要求 | 个 | 2
4 | 030411006004 | 塑料接线盒 | 1.名称：塑料接线盒 2.安装形式：综合考虑 3.底盒、转接盒综合考虑 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | 个 | 30
5 | 030411004005 | 电气配线 ZR-BV-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.电气配线形式：综合考虑 3.规格型号：ZR-BV-2.5mm2 4.材质：铜芯绝缘导线，双色线综合考虑 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要 | m | 100
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
6 | 030411004006 | 电气配线 ZR-BV-4mm2 | 1.名称：电气配线 2.电气配线形式：综合考虑 3.规格型号：ZR-BV-4mm2 4.材质：铜芯绝缘导线，双色线综合考虑 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要 | m | 100
7 | 030408001007 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-5x6mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：YJV-0.6/1KV-5x6mm2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 4.含揭(盖)桥架盖板、电缆防护、阻燃等级综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 30
8 | 030408001008 | 电力电缆 YJV-0.6/1KV-5x4mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：YJV-0.6/1KV-5x6mm2 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 4.含揭(盖)桥架盖板、电缆防护、阻燃等级综合考虑 5.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等 | m | 50
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
9 | 030404017009 | UPS配电箱 | 1.名称：UPS配电箱 2.型号规格：详设计 3.安装方式：挂墙1.5m安装 4.含本体安装及调试、UPS电源专用电箱，内部含总控制开关，UPS电源控制开关等，根据仪器设备需求进行设置、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜电气配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装、防火封堵等全部工作内容 5.包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台 | 1
10 | 030411002010 | 线槽 38*18mm | 1.名称:线槽 38*18mm 2.材质:塑料 3.规格：38*18mm | m | 20
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
11 | 030411001011 | 电气配管 PC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：刚性阻燃管 3.规格：PC20 4.配置形式：综合考虑 5.包含预留孔洞、打孔洞、补孔洞、防火堵洞；支架制作安装；管件及附件等 6.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 7.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | m | 80
分部小计
给排水工程
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
12 | 031001006012 | PP-R冷水管 DN20 | 1.名称：PP-R冷水管 2.材质：PP-R 3.规格：DN20 4.管道壁厚、承压等级：详设计 5.连接方式：热熔连接 6.含管卡、管件制作安装，各种管件（含带丝管件）综合考虑 7.管道含各类开洞留洞、留槽压槽、恢复 8.含管道吹扫、消毒、冲洗、水压试验、管道管卡、支吊架（如有） 9.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | m | 2
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
13 | 031001006013 | PVC-U排水管 DN50 | 1.安装部位：室内 2.介质：污水、废水 3.材质、规格：PVC-U排水管 DN50 4.连接形式：粘接 5.灌水试验、通球试验:符合设计和规范要求 6.警示带形式：详设计及满足规范要求，管道色环标志综合考虑 7.含管道及管件、各种支架（包括型钢支架）、管卡、托钩制作安装、含检查口、清扫口、存水弯、止水节、通气帽、H型管件等所有管件 8.预留孔洞、打孔洞，压(留)槽、剔槽及修补、支架制作安装及除锈刷油综合考虑 9.管道与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆 10.建筑外墙上明装的给排水管道均刷涂与建筑外墙相同颜色的涂料 11.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | m | 2
分部小计
空调工程
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
14 | 030701003014 | 挂机空调 | 1.名称：挂机空调 2.规格：1.5P 能效：一级 3.安装形式：挂式 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 5.指定品牌：美的、格力、海尔。 | 台 | 2
分部小计
排风部分
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
15 | 030701004015 | ▲玻璃钢离心风机 | 1.名称：玻璃钢离心风机 2.规格及技术参数：风量：6000~7000m³/h；功率：2.2~4KW；材质：风机整体全部采用玻璃钢材质，一体成型，电机采用三相异步铜芯电机；风机通过第三方检测机构出具的相关报告，检测标准符合JB/T10563-2006(一般用途离心通风机技术条件)标准要求，产品各项性能参数均合格，并提供相关检测报告。 3.安装方式：吊装 含支架安装、支架刷油、减震器等，风机安装支架参见《防排烟系统设备及附件选用与安装》(07K103-2)第15~29页 4.支架防腐：支架刷白色醇酸瓷漆二道 5.调试：含电机检查接线、接线用的软管及调试 6.其他：满足设计、规范及招标技术要求 | 台 | 1
16 | 030703014016 | 风机雨帽 | 1.名称:风机雨帽 2.材质：风机PP专用雨帽。 | 个 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
17 | 030608001017 | 风机变频智能控制系统 | 1.名称：风机变频智能控制系统 2.型号 ：1.变频控制器：1个；电源模组：1个；开关电源 ：1块；PLC编程器：1套； 电气辅料: 1批；编程和调试。3.规格 | 台 | 1
18 | 030702008018 | 软连接风管 | 1.项目名称：软连接风管 2.材质：硅玻钛金防火软管 3.连接方式：法兰连接 4.风管接头、支架形式、材质：满足设计要求 5.其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件及相关设计文件要求 | m2 | 7.2
19 | 030701010019 | ▲活性炭过滤箱 | 1.名称：活性炭过滤箱 2.处理风量：5000~6000m³/h。 3.箱体：采用不低于8mm厚度PP活性炭箱，抽屉式装炭； 4.内部填充采用防水型蜂窝活性炭，碘质不低于600mg/g,要求提供第三方检测报告 5.其他要求：应满足机电安装工程质量验收规范、招标文件及相关设计文件要求 | 台 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
20 | 030703018020 | ▲万向排风罩 | 1.名称：万向排风罩 1.材质：采用高密度PP，管道直径75mm， 2.罩口：拱形、直径375mm， 3.覆盖范围：长度3.15米，独特的关节结构使关节调整时极具灵活性，根据实地需求可360°自由旋转调节方向，以便气流经过时降低不必要产生的湍流，以固定架为中心垂直拉伸最大活动半径可达1600mm。主体最大拉伸角度135°，支架总长度990mm，适用于到工作台面高度1500～2400mm。 4.抽气罩吊顶处配有三种不同规格装饰盘，确保抽气罩安装后吊顶处不会出现黑边，保证实验室的整体美观。 5.关节密封圈：采用高密度橡胶。 6.关节连接杆：304不锈钢材质；关节弹簧装置：304不锈钢材质 7.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌304不锈钢推力轴承，与关节连接杆锁合。 8.旋转管箍装置：铝合金喷塑 9.关节调节旋钮：铜质喷塑 10.抽气罩依据GB18243-2008标 | 个 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
准，检测热老化项目，在110℃的情况下放置168h，抽气罩表面无起泡、无裂纹、无明显失光和变色。（需提供第三方检测机构出具的检验报告。） 11.抽气罩依据GB/T 10357.5-2011标准，检测耐久性项目，通过20000次试验后，关节部位活动灵活、无松动、断裂、损坏，零部件无影响使用功能的麿损和变形。（需提供第三方检测机构出具的检验报告。） 12.抽气罩依据GB/T 18244-2000标准，检测人工气侯加速老化项目，通过500h试验后，抽气罩表面无起泡、无裂纹、无明显变色。（需提供第三方检测机构出具的检验报告。） 13.抽气罩依据GB/T 2423.2-2008标准，检测高温老化，在100℃的情况下持续60h，高温老化后检测拉断力，检测结果≥901N。检测低温老化，在-40℃的情况下持续60h，低温老化后检测拉断力，检测结果≥921N。（需提供国家认可的第三方权威机构出具的检验报
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
告）。
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
21 | 030702001021 | 镀锌钢板风管 长边≤450mm(地下室) | 1.材质：(高压)镀锌钢板，镀锌量满足设计要求 2.形状：矩形 3.规格：长边≤450mm 4.板材厚度：δ=0.75mm 5.连接方式：法兰咬口连接,法兰垫料采用不燃材料 6.支架形式、材质：型钢综合并满足设计及规范要求 7.包含内容：风管安装、风管加固措施、风管管件、弯头导流叶片制作安装、角钢法兰、风管附件、支吊架、套管等制作、安装等 8.风管穿越需要密封的防火、防爆墙体或楼板时设置的钢制防护套管，风管与防护套管之间的封堵，穿越防火隔墙、楼板和防火墙处孔隙的封堵，及位于墙、楼板两侧防火阀之间的风管采用的钢板防火保护措施综合考虑 9.风管除锈、刷油、防腐要求：保温风管和非保温隐蔽风管镀锌层损坏处局部锌黄底漆一度；非保温风管内外表面锌黄底漆二度，外表面加色漆二度；厨房排油烟管内外表面锌黄底漆二度，内表面加耐酸漆 | m2 | 9.5
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
二度，外表面加色漆二度 10.支架制作安装、除锈、刷油要求：金属支、吊、托架在表面除锈后涂红丹二度，安装后灰色磁漆二度，明露部分色漆二度 11.配合预留孔洞及修补等综合考虑 12.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求
22 | 030702005022 | ▲排风主管路 4mm | 1.名称：排风主管路 2.实验室专用防腐蚀PP管道及管件，连接方式：采用PP焊条连接。材质纵向回缩率（150℃，2H）≤2%，提供第三方检验报告；落垂冲击实验（0℃1KG、1M）无龟裂、破损等现象产生，提供第三方检测报告。 3.板材厚度：4mm 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | m2 | 19.78
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
23 | 030702005023 | 排风支管管路 3mm | 1.名称：排风主管路 2.实验室专用防腐蚀PP管道及管件，连接方式：采用PP焊条连接。材质纵向回缩率（150℃，2H）≤2%，提供第三方检验报告；落垂冲击实验（0℃1KG、1M）无龟裂、破损等现象产生，提供第三方检测报告。 3.板材厚度：3mm 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | m2 | 19.78
24 | 030703005024 | 风量控制阀 DN250 | 1.名称：风量控制阀 DN250 2.材质类型：PP防腐蚀电动风阀 3.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | 个 | 3
25 | 030413003025 | 墙面开孔 | 1.名称：墙面开孔 2.墙面开排风管路口，含管口恢复。 | 个 | 3
分部小计
集中供气部分
26 | 031003001026 | 钢瓶接头 G5/8 | 1.名称：钢瓶接头 2.材质：316L 3.规格：G5/8 | 个 | 3
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
27 | 030411001027 | 金属软管 SS-36X | 1.名称：金属软管 2.材质：专用集中供气高压软管，材质316L. 3.规格：SS-36X 4.配置形式：综合考虑 5.包含：配管支吊架、制作安装,电线管路敷设，预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽，跨接接地。含与顶板同色刷漆及配合精装要求刷各色油漆。 6.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 7.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | m | 10
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
28 | 030807003028 | 一级减压器 | 1.名称：一级减压器 2.材质：1.材质：316L；进口最大压力3000psi，出口压力350psi，进出气螺纹1/4〞NPT（F）,cv0.08外漏<2X10-8 atm cc/sec He，应用温度，-40℃~74℃ 3.型号、规格：RH11 4.连接形式：综合考虑 5.阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 6.其他：满足设计、施工及验收规范要求 | 个 | 3
29 | 030807003029 | 二级减压器 | 1.名称：二级减压器 2.材质：1.材质：316L；进口最大压力3000psi，出口压力350psi，进出气螺纹1/4〞NPT（F）,cv0.08外漏<2X10-8 atm cc/sec He，应用温度，-40℃~74℃ 3.型号、规格：RH11 4.连接形式：综合考虑 5.阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 6.其他：满足设计、施工及验收规范要求 | 个 | 3
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
30 | 031003001030 | 不锈钢接头 SS316-1/4MNPT×1/4"OD | 1.名称：不锈钢接头 2.材质：卡口连接，材质316L. 3.规格：SS316-1/4MNPT×1/4"OD | 个 | 5
31 | 031003001031 | 不锈钢接头 SS316-1/4MNPT×1/4MNPT | 1.名称：不锈钢接头 2.材质：卡口连接，材质316L. 3.规格：SS316-1/4MNPT×1/4"OD | 个 | 5
32 | 031003001032 | 球阀 SS316-1/4"OD | 1.类型：球阀 2.材质：316L 3.型号、规格：SS316-1/4"OD 4.连接方式：卡口连接 5.安装部位：综合考虑 6.含阀门壳体压力试验等 7.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | 个 | 5
33 | 031001007033 | 无缝不锈钢管316L SS316L-1/4"BA | 1.安装部位：地上 2.输送介质：给水 3.材质：材质：316L，内外抛光管道。 4.型号、规格：SS316L-1/4"BA 5.连接方式：卡压式连接 6.管道附件设置：包含管件等 7.包含：给水管道消毒、冲洗、水压试验等 8.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | m | 42
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
分部小计
单价措施项目清单
专业措施项目
34 | 031301017058 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
35 | 031301018059 | 其他措施 |  | 项 | 1
分部小计
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【安装工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
专业措施项目
1 | 031301017058 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
2 | 031301018059 | 其他措施 |  | 项 | 1
小计
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001034 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.5
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3.9
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 6.4
2 | 031302002035 | 夜间施工增加费
3 | 031302003036 | 非夜间施工增加
4 | 031302004037 | 二次搬运费
5 | 031302005038 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006039 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008040 | 工程定位复测费
合计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【安装工~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：四川省郫县豆瓣股份有限公司安德厂区实验室改造项目\实验室改造工程【安装工程】 |  | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 5646.57 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 5646.57 | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12